## energy_cost_flex
Sensitivity cases | Sensitivity values | Buildings | Network | Combined - LP
network_size | 0.001 | 23862.2039 | 24095.7122 | 23861.3073 | 0.001
| 0.01 | 240172.1542 | 242570.085 | 240136.3779 | 0.01
| 0.1 | 2391809.8248 | 2413299.6671 | 2389859.3294 | 0.1
| 1 | 23987567.5936 | 24111794.0004 | 23877601.3498 | 1
pipe_lengths | 0.8 | 23956342.0227 | 24102561.4244 | 23868398.1701 | 0.8
| 0.9 | 23971954.8081 | 24107177.5291 | 23873087.4527 | 0.9
| 1 | 23987567.5936 | 24111794.0004 | 23877816.2857 | 1
| 1.1 | 24003180.379 | 24116409.5467 | 23882560.8779 | 1.1
| 1.2 | 24018793.1644 | 24121022.1911 | 23887310.0423 | 1.2
pipe_diameters | -1 | 24465084.9517 | 24570993.5334 | 24382361.3981 | -1
| 0 | 23987567.5936 | 24111794.0004 | 23877816.2857 | 0
| 1 | 24001599.9786 | 24095127.8118 | 23861458.691 | 1
heat_demand | 0.8 | 19221274.4897 | 19298667.9194 | 19111568.3054 | 0.8
| 0.9 | 21604418.5398 | 21705229.0984 | 21494575.1928 | 0.9
| 0.95 | 22795991.8555 | 22908511.4061 | 22686080.6081 | 0.95
| 1 | 23987567.5936 | 24111794.0004 | 23877601.3498 | 1
| 1.05 | 25179200.6099 | 25315108.5271 | 25069173.4957 | 1.05
| 1.1 | 26382040.7394 | 26529716.1348 | 26271959.1442 | 1.1
| 1.2 | 28815390.3017 | 28992702.9088 | 28705228.5996 | 1.2
supply_temp_level | 323.15 | 23965263.6144 | 24012700.1166 | 23778796.5706 | 323.15
| 333.15 | 23987567.5936 | 24111794.0004 |  | 333.15
| 343.15 | 24009871.5728 | 24210887.8841 | 23976836.0008 | 343.15
| 353.15 | 24032175.5519 | 24309981.7678 | 24075855.7158 | 353.15
| 363.15 | 24054479.5311 | 24409075.6516 | 24174875.4309 | 363.15
supply_temp_reach | 5 | 23987567.5936 | 24165738.6901 | 23931526.3664 | 5
| 7.5 | 23987567.5936 | 24138766.3452 | 23904671.3261 | 7.5
| 10 | 23987567.5936 | 24111794.0004 | 23877816.2857 | 10
| 12.5 | 23987567.5936 | 24084821.6555 | 23850961.2453 | 12.5
| 15 | 23987567.5936 | 24057849.3106 | 23824106.2049 | 15
| 17.5 | 23987567.5936 | 24030876.9658 | 23797251.1645 | 17.5
| 20 | 23987567.5936 | 24003904.6209 | 23770396.1241 | 20
substation_temp_difference | 15 | 23446076.9968 | 23525253.3136 | 23336139.3496 | 15
| 20 | 24631374.1106 | 24706535.7748 | 24521315.5168 | 20
| 25 | 24049998.5501 | 24179401.65 | 23940047.9124 | 25
| 30 | 23987567.5936 | 24111794.0004 | 23877816.2857 | 30
| 35 | 23976409.1589 | 24100697.7271 | 23866883.359 | 35
| 40 | 23965257.1693 | 24089638.187 | 23855988.8986 | 40

## energy_use_difference
Sensitivity cases | Sensitivity values | Buildings | Network | Combined - LP
network_size | 0.001 | -268.0735 | -0.0054093 | -0.0056866 | 0.001
| 0.01 | -2698.3563 | -0.20066 | -0.2285 | 0.01
| 0.1 | -26789.1993 | -9.1316 | -11.1054 | 0.1
| 1 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.5139 | 1
pipe_lengths | 0.8 | -269280.1724 | -491.3077 | -574.4769 | 0.8
| 0.9 | -269280.1724 | -615.3561 | -762.7898 | 0.9
| 1 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 | 1
| 1.1 | -269280.1724 | -908.5776 | -1231.8518 | 1.1
| 1.2 | -269280.1724 | -1082.4998 | -1486.1795 | 1.2
pipe_diameters | -1 | -216376.7548 | -514.3531 | -567.4767 | -1
| 0 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 | 0
| 1 | -268073.5426 | -1051.6243 | -1489.2619 | 1
heat_demand | 0.8 | -214458.8341 | -933.3378 | -1304.52 | 0.8
| 0.9 | -241206.774 | -840.8687 | -1127.0632 | 0.9
| 0.95 | -254494.1956 | -797.7119 | -1053.4315 | 0.95
| 1 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.5139 | 1
| 1.05 | -282277.8844 | -726.9774 | -918.4292 | 1.05
| 1.1 | -297005.9054 | -697.8317 | -856.6603 | 1.1
| 1.2 | -325996.4463 | -641.7793 | -772.4998 | 1.2
supply_temp_level | 323.15 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 | 323.15
| 333.15 | -269280.1724 | -755.5853 |  | 333.15
| 343.15 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 | 343.15
| 353.15 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 | 353.15
| 363.15 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 | 363.15
supply_temp_reach | 5 | -269280.1724 | -377.7927 | -492.6748 | 5
| 7.5 | -269280.1724 | -566.689 | -739.0122 | 7.5
| 10 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 | 10
| 12.5 | -269280.1724 | -944.4817 | -1231.687 | 12.5
| 15 | -269280.1724 | -1133.378 | -1478.0244 | 15
| 17.5 | -269280.1724 | -1322.2743 | -1724.3618 | 17.5
| 20 | -269280.1724 | -1511.1707 | -1970.6992 | 20
substation_temp_difference | 15 | -216643.5829 | -449.2007 | -488.5467 | 15
| 20 | -219347.7924 | -517.5623 | -574.5544 | 20
| 25 | -271663.7052 | -641.7793 | -772.3955 | 25
| 30 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 | 30
| 35 | -268073.5426 | -871.1324 | -1197.6713 | 35
| 40 | -268073.5426 | -995.4507 | -1413.1242 | 40

## energy_cost_difference
Sensitivity cases | Sensitivity values | Buildings | Network | Combined - LP
network_size | 0.001 | 234.3671 | 0.40477 | 0.40491 | 0.001
| 0.01 | 2433.3112 | 29.9456 | 29.9127 | 0.01
| 0.1 | 23436.4677 | 1865.235 | 1861.9791 | 0.1
| 1 | 234360.6745 | 107889.3795 | 107419.8329 | 1
pipe_lengths | 0.8 | 234360.6744 | 86521.921 | 86345.3618 | 0.8
| 0.9 | 234360.6745 | 97219.0769 | 96918.3192 | 0.9
| 1 | 234360.6745 | 107889.3795 | 107420.1615 | 1
| 1.1 | 234360.6744 | 118534.7311 | 117875.4211 | 1.1
| 1.2 | 234360.6745 | 129156.8555 | 128294.1306 | 1.2
pipe_diameters | -1 | 188758.4478 | 81125.9277 | 81017.0182 | -1
| 0 | 234360.6745 | 107889.3795 | 107420.1615 | 0
| 1 | 234367.1195 | 138128.0465 | 137234.3483 | 1
heat_demand | 0.8 | 187493.6956 | 107560.8782 | 106793.2127 | 0.8
| 0.9 | 210929.6868 | 107745.4431 | 107135.4246 | 0.9
| 0.95 | 222646.3918 | 107821.2901 | 107287.7007 | 0.95
| 1 | 234360.6745 | 107889.3795 | 107419.8329 | 1
| 1.05 | 246056.6688 | 107958.0218 | 107548.1777 | 1.05
| 1.1 | 257835.0568 | 108011.8445 | 107659.1164 | 1.1
| 1.2 | 287491.1482 | 108106.3254 | 107839.4516 | 1.2
supply_temp_level | 323.15 | 234360.6745 | 107889.3795 | 107420.1615 | 323.15
| 333.15 | 234360.6745 | 107889.3795 |  | 333.15
| 343.15 | 234360.6744 | 107889.3795 | 107420.1615 | 343.15
| 353.15 | 234360.6745 | 107889.3795 | 107420.1615 | 353.15
| 363.15 | 234360.6744 | 107889.3795 | 107420.1615 | 363.15
supply_temp_reach | 5 | 234360.6745 | 53944.6897 | 53710.0808 | 5
| 7.5 | 234360.6745 | 80917.0346 | 80565.1212 | 7.5
| 10 | 234360.6745 | 107889.3795 | 107420.1615 | 10
| 12.5 | 234360.6745 | 134861.7243 | 134275.2019 | 12.5
| 15 | 234360.6745 | 161834.0692 | 161130.2423 | 15
| 17.5 | 234360.6745 | 188806.4141 | 187985.2827 | 17.5
| 20 | 234360.6745 | 215778.7589 | 214840.3231 | 20
substation_temp_difference | 15 | 189234.5862 | 108489.1631 | 108395.659 | 15
| 20 | 185339.8483 | 108332.4009 | 108219.2378 | 20
| 25 | 239575.9569 | 108106.3254 | 107839.6602 | 25
| 30 | 234360.6745 | 107889.3795 | 107420.1615 | 30
| 35 | 234367.1195 | 107672.9603 | 106998.9422 | 35
| 40 | 234367.1195 | 107443.2926 | 106574.1373 | 40

## downward_energy
Sensitivity cases | Sensitivity values | Buildings | Network | Combined - LP
network_size | 0.001 | 502.4407 | 0.41018 | 0.41059 | 0.001
| 0.01 | 5131.6675 | 30.1462 | 30.1412 | 0.01
| 0.1 | 50225.667 | 1874.3667 | 1873.0845 | 0.1
| 1 | 503640.8469 | 108644.9648 | 108405.3468 | 1
pipe_lengths | 0.8 | 503640.8469 | 87013.2287 | 86919.8387 | 0.8
| 0.9 | 503640.8469 | 97834.433 | 97681.109 | 0.9
| 1 | 503640.8469 | 108644.9648 | 108405.5112 | 1
| 1.1 | 503640.8469 | 119443.3087 | 119107.2729 | 1.1
| 1.2 | 503640.8469 | 130239.3553 | 129780.3101 | 1.2
pipe_diameters | -1 | 405135.2026 | 81640.2808 | 81584.4949 | -1
| 0 | 503640.8469 | 108644.9648 | 108405.5112 | 0
| 1 | 502440.6621 | 139179.6708 | 138723.6103 | 1
heat_demand | 0.8 | 401952.5297 | 108494.216 | 108097.7327 | 0.8
| 0.9 | 452136.4609 | 108586.3118 | 108262.4878 | 0.9
| 0.95 | 477140.5874 | 108619.002 | 108341.1322 | 0.95
| 1 | 503640.8469 | 108644.9648 | 108405.3468 | 1
| 1.05 | 528334.5532 | 108684.9993 | 108466.6069 | 1.05
| 1.1 | 554840.9623 | 108709.6762 | 108515.7768 | 1.1
| 1.2 | 613487.5945 | 108748.1047 | 108611.9514 | 1.2
supply_temp_level | 323.15 | 503640.8469 | 108644.9648 | 108405.5112 | 323.15
| 333.15 | 503640.8469 | 108644.9648 |  | 333.15
| 343.15 | 503640.8469 | 108644.9648 | 108405.5112 | 343.15
| 353.15 | 503640.8469 | 108644.9648 | 108405.5112 | 353.15
| 363.15 | 503640.8469 | 108644.9648 | 108405.5112 | 363.15
supply_temp_reach | 5 | 503640.8469 | 54322.4824 | 54202.7556 | 5
| 7.5 | 503640.8469 | 81483.7236 | 81304.1334 | 7.5
| 10 | 503640.8469 | 108644.9648 | 108405.5112 | 10
| 12.5 | 503640.8469 | 135806.206 | 135506.8889 | 12.5
| 15 | 503640.8469 | 162967.4472 | 162608.2667 | 15
| 17.5 | 503640.8469 | 190128.6884 | 189709.6445 | 17.5
| 20 | 503640.8469 | 217289.9296 | 216811.0223 | 20
substation_temp_difference | 15 | 405878.1691 | 108938.3638 | 108884.2058 | 15
| 20 | 404687.6407 | 108849.9632 | 108793.7923 | 20
| 25 | 511239.6621 | 108748.1047 | 108612.0557 | 25
| 30 | 503640.8469 | 108644.9648 | 108405.5112 | 30
| 35 | 502440.6621 | 108544.0927 | 108196.6135 | 35
| 40 | 502440.6621 | 108438.7433 | 107987.2615 | 40

## energy_use_ref
Sensitivity cases | Sensitivity values | Buildings | Network | Combined - LP
network_size | 0.001 | 14321.9111 | 14321.6657 | 14589.7215 | 0.001
| 0.01 | 144089.6692 | 144086.6018 | 146784.7745 | 0.01
| 0.1 | 1435667.5651 | 1435622.5191 | 1462409.8483 | 0.1
| 1 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667513.8919 | 1
pipe_lengths | 0.8 | 14380460.6479 | 14379343.7109 | 14648725.4918 | 0.8
| 0.9 | 14390171.7427 | 14388805.4187 | 14658186.8191 | 0.9
| 1 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667621.5242 | 1
| 1.1 | 14409593.9324 | 14407649.1911 | 14677029.939 | 1.1
| 1.2 | 14419305.0272 | 14417031.6252 | 14686412.1352 | 1.2
pipe_diameters | -1 | 14799818.4389 | 14798635.4571 | 15015095.221 | -1
| 0 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667621.5242 | 0
| 1 | 14408614.9379 | 14406506.7009 | 14674682.6818 | 1
heat_demand | 0.8 | 11539328.4597 | 11537370.077 | 11751822.9571 | 0.8
| 0.9 | 12969605.6486 | 12967823.6811 | 13209024.0377 | 0.9
| 0.95 | 13684744.2431 | 13683035.8432 | 13937523.431 | 0.95
| 1 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667513.8919 | 1
| 1.05 | 15115040.927 | 15113458.024 | 15395728.9955 | 1.05
| 1.1 | 15835843.7699 | 15834311.6439 | 16131310.6637 | 1.1
| 1.2 | 17294333.765 | 17292890.8621 | 17618880.0828 | 1.2
supply_temp_level | 323.15 | 14386009.8449 | 14315892.9089 | 14585276.1155 | 323.15
| 333.15 | 14399882.8375 | 14398240.4746 |  | 333.15
| 343.15 | 14413755.8301 | 14480588.0403 | 14749966.9328 | 343.15
| 353.15 | 14427628.8228 | 14562935.606 | 14832312.3415 | 353.15
| 363.15 | 14441501.8154 | 14645283.1717 | 14914657.7502 | 363.15
supply_temp_reach | 5 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667621.5242 | 5
| 7.5 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667621.5242 | 7.5
| 10 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667621.5242 | 10
| 12.5 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667621.5242 | 12.5
| 15 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667621.5242 | 15
| 17.5 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667621.5242 | 17.5
| 20 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667621.5242 | 20
substation_temp_difference | 15 | 14164238.7424 | 14163240.1253 | 14379963.861 | 15
| 20 | 14863176.603 | 14861967.5869 | 15081397.0448 | 20
| 25 | 14435066.4585 | 14433618.7035 | 14705382.1381 | 25
| 30 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667621.5242 | 30
| 35 | 14392946.3412 | 14391126.8361 | 14659302.4308 | 35
| 40 | 14386009.8449 | 14384033.8666 | 14652210.6554 | 40

## energy_use_flex
Sensitivity cases | Sensitivity values | Buildings | Network | Combined - LP
network_size | 0.001 | -268.0735 | -0.0054093 | -0.0056866 | 0.001
| 0.01 | -2698.3563 | -0.20066 | -0.2285 | 0.01
| 0.1 | -26789.1993 | -9.1316 | -11.1054 | 0.1
| 1 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.5139 | 1
pipe_lengths | 0.8 | -269280.1724 | -491.3077 | -574.4769 | 0.8
| 0.9 | -269280.1724 | -615.3561 | -762.7898 | 0.9
| 1 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 | 1
| 1.1 | -269280.1724 | -908.5776 | -1231.8518 | 1.1
| 1.2 | -269280.1724 | -1082.4998 | -1486.1795 | 1.2
pipe_diameters | -1 | -216376.7548 | -514.3531 | -567.4767 | -1
| 0 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 | 0
| 1 | -268073.5426 | -1051.6243 | -1489.2619 | 1
heat_demand | 0.8 | -214458.8341 | -933.3378 | -1304.52 | 0.8
| 0.9 | -241206.774 | -840.8687 | -1127.0632 | 0.9
| 0.95 | -254494.1956 | -797.7119 | -1053.4315 | 0.95
| 1 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.5139 | 1
| 1.05 | -282277.8844 | -726.9774 | -918.4292 | 1.05
| 1.1 | -297005.9054 | -697.8317 | -856.6603 | 1.1
| 1.2 | -325996.4463 | -641.7793 | -772.4998 | 1.2
supply_temp_level | 323.15 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 | 323.15
| 333.15 | -269280.1724 | -755.5853 |  | 333.15
| 343.15 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 | 343.15
| 353.15 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 | 353.15
| 363.15 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 | 363.15
supply_temp_reach | 5 | -269280.1724 | -377.7927 | -492.6748 | 5
| 7.5 | -269280.1724 | -566.689 | -739.0122 | 7.5
| 10 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 | 10
| 12.5 | -269280.1724 | -944.4817 | -1231.687 | 12.5
| 15 | -269280.1724 | -1133.378 | -1478.0244 | 15
| 17.5 | -269280.1724 | -1322.2743 | -1724.3618 | 17.5
| 20 | -269280.1724 | -1511.1707 | -1970.6992 | 20
substation_temp_difference | 15 | -216643.5829 | -449.2007 | -488.5467 | 15
| 20 | -219347.7924 | -517.5623 | -574.5544 | 20
| 25 | -271663.7052 | -641.7793 | -772.3955 | 25
| 30 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 | 30
| 35 | -268073.5426 | -871.1324 | -1197.6713 | 35
| 40 | -268073.5426 | -995.4507 | -1413.1242 | 40

## energy_cost_ref
Sensitivity cases | Sensitivity values | Buildings | Network | Combined - LP
network_size | 0.001 | 24096.571 | 24096.117 | 23861.7122 | 0.001
| 0.01 | 242605.4654 | 242600.0305 | 240166.2906 | 0.01
| 0.1 | 2415246.2925 | 2415164.9022 | 2391721.3086 | 0.1
| 1 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985021.1827 | 1
pipe_lengths | 0.8 | 24190702.6971 | 24189083.3454 | 23954743.5319 | 0.8
| 0.9 | 24206315.4826 | 24204396.606 | 23970005.7718 | 0.9
| 1 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985236.4472 | 1
| 1.1 | 24237541.0534 | 24234944.2778 | 24000436.299 | 1.1
| 1.2 | 24253153.8389 | 24250179.0466 | 24015604.173 | 1.2
pipe_diameters | -1 | 24653843.3995 | 24652119.4611 | 24463378.4163 | -1
| 0 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985236.4472 | 0
| 1 | 24235967.098 | 24233255.8583 | 23998693.0393 | 1
heat_demand | 0.8 | 19408768.1853 | 19406228.7976 | 19218361.518 | 0.8
| 0.9 | 21815348.2266 | 21812974.5415 | 21601710.6175 | 0.9
| 0.95 | 23018638.2473 | 23016332.6961 | 22793368.3089 | 0.95
| 1 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985021.1827 | 1
| 1.05 | 25425257.2786 | 25423066.5489 | 25176721.6733 | 1.05
| 1.1 | 26639875.7962 | 26637727.9793 | 26379618.2606 | 1.1
| 1.2 | 29102881.4499 | 29100809.2342 | 28813068.0512 | 1.2
supply_temp_level | 323.15 | 24199624.2888 | 24120589.4961 | 23886216.7321 | 323.15
| 333.15 | 24221928.268 | 24219683.3798 |  | 333.15
| 343.15 | 24244232.2472 | 24318777.2636 | 24084256.1623 | 343.15
| 353.15 | 24266536.2264 | 24417871.1473 | 24183275.8774 | 353.15
| 363.15 | 24288840.2056 | 24516965.031 | 24282295.5925 | 363.15
supply_temp_reach | 5 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985236.4472 | 5
| 7.5 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985236.4472 | 7.5
| 10 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985236.4472 | 10
| 12.5 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985236.4472 | 12.5
| 15 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985236.4472 | 15
| 17.5 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985236.4472 | 17.5
| 20 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985236.4472 | 20
substation_temp_difference | 15 | 23635311.583 | 23633742.4767 | 23444535.0086 | 15
| 20 | 24816713.959 | 24814868.1757 | 24629534.7546 | 20
| 25 | 24289574.5069 | 24287507.9754 | 24047887.5726 | 25
| 30 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985236.4472 | 30
| 35 | 24210776.2784 | 24208370.6873 | 23973882.3012 | 35
| 40 | 24199624.2888 | 24197081.4796 | 23962563.036 | 40

## upward_energy
Sensitivity cases | Sensitivity values | Buildings | Network | Combined - LP
network_size | 0.001 | 770.5142 | 0.41559 | 0.41628 | 0.001
| 0.01 | 7830.0237 | 30.3469 | 30.3697 | 0.01
| 0.1 | 77014.8663 | 1883.4983 | 1884.1899 | 0.1
| 1 | 772921.0193 | 109400.5501 | 109390.8608 | 1
pipe_lengths | 0.8 | 772921.0193 | 87504.5365 | 87494.3156 | 0.8
| 0.9 | 772921.0193 | 98449.789 | 98443.8988 | 0.9
| 1 | 772921.0193 | 109400.5501 | 109390.8608 | 1
| 1.1 | 772921.0193 | 120351.8864 | 120339.1247 | 1.1
| 1.2 | 772921.0193 | 131321.8551 | 131266.4896 | 1.2
pipe_diameters | -1 | 621511.9574 | 82154.6339 | 82151.9716 | -1
| 0 | 772921.0193 | 109400.5501 | 109390.8608 | 0
| 1 | 770514.2047 | 140231.2952 | 140212.8722 | 1
heat_demand | 0.8 | 616411.3638 | 109427.5538 | 109402.2527 | 0.8
| 0.9 | 693343.2349 | 109427.1805 | 109389.551 | 0.9
| 0.95 | 731634.7829 | 109416.7139 | 109394.5637 | 0.95
| 1 | 772921.0193 | 109400.5501 | 109390.8608 | 1
| 1.05 | 810612.4376 | 109411.9767 | 109385.0361 | 1.05
| 1.1 | 851846.8677 | 109407.5078 | 109372.4371 | 1.1
| 1.2 | 939484.0408 | 109389.884 | 109384.4512 | 1.2
supply_temp_level | 323.15 | 772921.0193 | 109400.5501 | 109390.8608 | 323.15
| 333.15 | 772921.0193 | 109400.5501 |  | 333.15
| 343.15 | 772921.0193 | 109400.5501 | 109390.8608 | 343.15
| 353.15 | 772921.0193 | 109400.5501 | 109390.8608 | 353.15
| 363.15 | 772921.0193 | 109400.5501 | 109390.8608 | 363.15
supply_temp_reach | 5 | 772921.0193 | 54700.2751 | 54695.4304 | 5
| 7.5 | 772921.0193 | 82050.4126 | 82043.1456 | 7.5
| 10 | 772921.0193 | 109400.5501 | 109390.8608 | 10
| 12.5 | 772921.0193 | 136750.6877 | 136738.576 | 12.5
| 15 | 772921.0193 | 164100.8252 | 164086.2911 | 15
| 17.5 | 772921.0193 | 191450.9627 | 191434.0063 | 17.5
| 20 | 772921.0193 | 218801.1003 | 218781.7215 | 20
substation_temp_difference | 15 | 622521.752 | 109387.5644 | 109372.7525 | 15
| 20 | 624035.4331 | 109367.5255 | 109368.3467 | 20
| 25 | 782903.3673 | 109389.884 | 109384.4512 | 25
| 30 | 772921.0193 | 109400.5501 | 109390.8608 | 30
| 35 | 770514.2047 | 109415.2252 | 109394.2848 | 35
| 40 | 770514.2047 | 109434.194 | 109400.3857 | 40

## Legends
network_size | Network size
pipe_lengths | Pipe lengths
pipe_diameters | Pipe diameters
heat_demand | Heat demand
supply_temp_level | Supply temperature level
supply_temp_reach | Supply temperature reach
substation_temp_difference | Substation temperature difference