## energy_cost_flex
Sensitivity cases | Sensitivity values | Buildings | Network | Combined - LP | Sensitivity cases | Sensitivity values | Buildings | Network | Combined - LP
network_size | 0.001 | 23862.2039 | 24095.7122 | 23861.3073 | Network size | 0.001 | 23862.2039 | 24095.7122 | 23861.3073
| 0.01 | 240172.1542 | 242570.085 | 240136.3779 |  | 0.01 | 240172.1542 | 242570.085 | 240136.3779
| 0.1 | 2391809.8248 | 2413299.6671 | 2389859.3294 |  | 0.1 | 2391809.8248 | 2413299.6671 | 2389859.3294
| 1 | 23987567.5936 | 24111794.0004 | 23877601.3498 |  | 1 | 23987567.5936 | 24111794.0004 | 23877601.3498
pipe_lengths | 0.8 | 23956342.0227 | 24102561.4244 | 23868398.1701 | Pipe lengths | 0.8 | 23956342.0227 | 24102561.4244 | 23868398.1701
| 0.9 | 23971954.8081 | 24107177.5291 | 23873087.4527 |  | 0.9 | 23971954.8081 | 24107177.5291 | 23873087.4527
| 1 | 23987567.5936 | 24111794.0004 | 23877816.2857 |  | 1 | 23987567.5936 | 24111794.0004 | 23877816.2857
| 1.1 | 24003180.379 | 24116409.5467 | 23882560.8779 |  | 1.1 | 24003180.379 | 24116409.5467 | 23882560.8779
| 1.2 | 24018793.1644 | 24121022.1911 | 23887310.0423 |  | 1.2 | 24018793.1644 | 24121022.1911 | 23887310.0423
pipe_diameters | -1 | 24465084.9517 | 24570993.5334 | 24382361.3981 | Pipe diameters | -1 | 24465084.9517 | 24570993.5334 | 24382361.3981
| 0 | 23987567.5936 | 24111794.0004 | 23877816.2857 |  | 0 | 23987567.5936 | 24111794.0004 | 23877816.2857
| 1 | 24001599.9786 | 24095127.8118 | 23861458.691 |  | 1 | 24001599.9786 | 24095127.8118 | 23861458.691
heat_demand | 0.8 | 19221274.4897 | 19298667.9194 | 19111568.3054 | Heat demand | 0.8 | 19221274.4897 | 19298667.9194 | 19111568.3054
| 0.9 | 21604418.5398 | 21705229.0984 | 21494575.1928 |  | 0.9 | 21604418.5398 | 21705229.0984 | 21494575.1928
| 0.95 | 22795991.8555 | 22908511.4061 | 22686080.6081 |  | 0.95 | 22795991.8555 | 22908511.4061 | 22686080.6081
| 1 | 23987567.5936 | 24111794.0004 | 23877601.3498 |  | 1 | 23987567.5936 | 24111794.0004 | 23877601.3498
| 1.05 | 25179200.6099 | 25315108.5271 | 25069173.4957 |  | 1.05 | 25179200.6099 | 25315108.5271 | 25069173.4957
| 1.1 | 26382040.7394 | 26529716.1348 | 26271959.1442 |  | 1.1 | 26382040.7394 | 26529716.1348 | 26271959.1442
| 1.2 | 28815390.3017 | 28992702.9088 | 28705228.5996 |  | 1.2 | 28815390.3017 | 28992702.9088 | 28705228.5996
supply_temp_level | 323.15 | 23965263.6144 | 24012700.1166 | 23778796.5706 | Supply temperature level | 323.15 | 23965263.6144 | 24012700.1166 | 23778796.5706
| 333.15 | 23987567.5936 | 24111794.0004 |  |  | 333.15 | 23987567.5936 | 24111794.0004
| 343.15 | 24009871.5728 | 24210887.8841 | 23976836.0008 |  | 343.15 | 24009871.5728 | 24210887.8841 | 23976836.0008
| 353.15 | 24032175.5519 | 24309981.7678 | 24075855.7158 |  | 353.15 | 24032175.5519 | 24309981.7678 | 24075855.7158
| 363.15 | 24054479.5311 | 24409075.6516 | 24174875.4309 |  | 363.15 | 24054479.5311 | 24409075.6516 | 24174875.4309
supply_temp_reach | 5 | 23987567.5936 | 24165738.6901 | 23931526.3664 | Supply temperature reach | 5 | 23987567.5936 | 24165738.6901 | 23931526.3664
| 7.5 | 23987567.5936 | 24138766.3452 | 23904671.3261 |  | 7.5 | 23987567.5936 | 24138766.3452 | 23904671.3261
| 10 | 23987567.5936 | 24111794.0004 | 23877816.2857 |  | 10 | 23987567.5936 | 24111794.0004 | 23877816.2857
| 12.5 | 23987567.5936 | 24084821.6555 | 23850961.2453 |  | 12.5 | 23987567.5936 | 24084821.6555 | 23850961.2453
| 15 | 23987567.5936 | 24057849.3106 | 23824106.2049 |  | 15 | 23987567.5936 | 24057849.3106 | 23824106.2049
| 17.5 | 23987567.5936 | 24030876.9658 | 23797251.1645 |  | 17.5 | 23987567.5936 | 24030876.9658 | 23797251.1645
| 20 | 23987567.5936 | 24003904.6209 | 23770396.1241 |  | 20 | 23987567.5936 | 24003904.6209 | 23770396.1241
substation_temp_difference | 15 | 23446076.9968 | 23525253.3136 | 23336139.3496 | Substation temperature difference | 15 | 23446076.9968 | 23525253.3136 | 23336139.3496
| 20 | 24631374.1106 | 24706535.7748 | 24521315.5168 |  | 20 | 24631374.1106 | 24706535.7748 | 24521315.5168
| 25 | 24049998.5501 | 24179401.65 | 23940047.9124 |  | 25 | 24049998.5501 | 24179401.65 | 23940047.9124
| 30 | 23987567.5936 | 24111794.0004 | 23877816.2857 |  | 30 | 23987567.5936 | 24111794.0004 | 23877816.2857
| 35 | 23976409.1589 | 24100697.7271 | 23866883.359 |  | 35 | 23976409.1589 | 24100697.7271 | 23866883.359
| 40 | 23965257.1693 | 24089638.187 | 23855988.8986 |  | 40 | 23965257.1693 | 24089638.187 | 23855988.8986

## energy_use_difference
Sensitivity cases | Sensitivity values | Buildings | Network | Combined - LP | Sensitivity cases | Sensitivity values | Buildings | Network | Combined - LP
network_size | 0.001 | -268.0735 | -0.0054093 | -0.0056866 | Network size | 0.001 | -268.0735 | -0.0054093 | -0.0056866
| 0.01 | -2698.3563 | -0.20066 | -0.2285 |  | 0.01 | -2698.3563 | -0.20066 | -0.2285
| 0.1 | -26789.1993 | -9.1316 | -11.1054 |  | 0.1 | -26789.1993 | -9.1316 | -11.1054
| 1 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.5139 |  | 1 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.5139
pipe_lengths | 0.8 | -269280.1724 | -491.3077 | -574.4769 | Pipe lengths | 0.8 | -269280.1724 | -491.3077 | -574.4769
| 0.9 | -269280.1724 | -615.3561 | -762.7898 |  | 0.9 | -269280.1724 | -615.3561 | -762.7898
| 1 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 |  | 1 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496
| 1.1 | -269280.1724 | -908.5776 | -1231.8518 |  | 1.1 | -269280.1724 | -908.5776 | -1231.8518
| 1.2 | -269280.1724 | -1082.4998 | -1486.1795 |  | 1.2 | -269280.1724 | -1082.4998 | -1486.1795
pipe_diameters | -1 | -216376.7548 | -514.3531 | -567.4767 | Pipe diameters | -1 | -216376.7548 | -514.3531 | -567.4767
| 0 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 |  | 0 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496
| 1 | -268073.5426 | -1051.6243 | -1489.2619 |  | 1 | -268073.5426 | -1051.6243 | -1489.2619
heat_demand | 0.8 | -214458.8341 | -933.3378 | -1304.52 | Heat demand | 0.8 | -214458.8341 | -933.3378 | -1304.52
| 0.9 | -241206.774 | -840.8687 | -1127.0632 |  | 0.9 | -241206.774 | -840.8687 | -1127.0632
| 0.95 | -254494.1956 | -797.7119 | -1053.4315 |  | 0.95 | -254494.1956 | -797.7119 | -1053.4315
| 1 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.5139 |  | 1 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.5139
| 1.05 | -282277.8844 | -726.9774 | -918.4292 |  | 1.05 | -282277.8844 | -726.9774 | -918.4292
| 1.1 | -297005.9054 | -697.8317 | -856.6603 |  | 1.1 | -297005.9054 | -697.8317 | -856.6603
| 1.2 | -325996.4463 | -641.7793 | -772.4998 |  | 1.2 | -325996.4463 | -641.7793 | -772.4998
supply_temp_level | 323.15 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 | Supply temperature level | 323.15 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496
| 333.15 | -269280.1724 | -755.5853 |  |  | 333.15 | -269280.1724 | -755.5853
| 343.15 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 |  | 343.15 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496
| 353.15 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 |  | 353.15 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496
| 363.15 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 |  | 363.15 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496
supply_temp_reach | 5 | -269280.1724 | -377.7927 | -492.6748 | Supply temperature reach | 5 | -269280.1724 | -377.7927 | -492.6748
| 7.5 | -269280.1724 | -566.689 | -739.0122 |  | 7.5 | -269280.1724 | -566.689 | -739.0122
| 10 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 |  | 10 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496
| 12.5 | -269280.1724 | -944.4817 | -1231.687 |  | 12.5 | -269280.1724 | -944.4817 | -1231.687
| 15 | -269280.1724 | -1133.378 | -1478.0244 |  | 15 | -269280.1724 | -1133.378 | -1478.0244
| 17.5 | -269280.1724 | -1322.2743 | -1724.3618 |  | 17.5 | -269280.1724 | -1322.2743 | -1724.3618
| 20 | -269280.1724 | -1511.1707 | -1970.6992 |  | 20 | -269280.1724 | -1511.1707 | -1970.6992
substation_temp_difference | 15 | -216643.5829 | -449.2007 | -488.5467 | Substation temperature difference | 15 | -216643.5829 | -449.2007 | -488.5467
| 20 | -219347.7924 | -517.5623 | -574.5544 |  | 20 | -219347.7924 | -517.5623 | -574.5544
| 25 | -271663.7052 | -641.7793 | -772.3955 |  | 25 | -271663.7052 | -641.7793 | -772.3955
| 30 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 |  | 30 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496
| 35 | -268073.5426 | -871.1324 | -1197.6713 |  | 35 | -268073.5426 | -871.1324 | -1197.6713
| 40 | -268073.5426 | -995.4507 | -1413.1242 |  | 40 | -268073.5426 | -995.4507 | -1413.1242

## energy_cost_difference
Sensitivity cases | Sensitivity values | Buildings | Network | Combined - LP | Sensitivity cases | Sensitivity values | Buildings | Network | Combined - LP | Buildings | Network | Combined - LP
network_size | 0.001 | 234.3671 | 0.40477 | 0.40491 | Network size | 0.001 | 234.3671 | 0.40477 | 234.772 | 1 | 0.0017271 | 1.0018
| 0.01 | 2433.3112 | 29.9456 | 29.9127 |  | 0.01 | 2433.3112 | 29.9456 | 2463.224 | 1.0383 | 0.012778 | 1.051
| 0.1 | 23436.4677 | 1865.235 | 1861.9791 |  | 0.1 | 23436.4677 | 1865.235 | 25298.4468 | 1 | 0.079588 | 1.0795
| 1 | 234360.6745 | 107889.3795 | 107419.8329 |  | 1 | 234360.6745 | 107889.3795 | 341780.5074 | 1 | 0.46036 | 1.4584
pipe_lengths | 0.8 | 234360.6744 | 86521.921 | 86345.3618 | Pipe lengths | 0.8 | 234360.6744 | 86521.921 | 320706.0363
| 0.9 | 234360.6745 | 97219.0769 | 96918.3192 |  | 0.9 | 234360.6745 | 97219.0769 | 331278.9936
| 1 | 234360.6745 | 107889.3795 | 107420.1615 |  | 1 | 234360.6745 | 107889.3795 | 341780.836
| 1.1 | 234360.6744 | 118534.7311 | 117875.4211 |  | 1.1 | 234360.6744 | 118534.7311 | 352236.0955
| 1.2 | 234360.6745 | 129156.8555 | 128294.1306 |  | 1.2 | 234360.6745 | 129156.8555 | 362654.8051
pipe_diameters | -1 | 188758.4478 | 81125.9277 | 81017.0182 | Pipe diameters | -1 | 188758.4478 | 81125.9277 | 269775.466
| 0 | 234360.6745 | 107889.3795 | 107420.1615 |  | 0 | 234360.6745 | 107889.3795 | 341780.836
| 1 | 234367.1195 | 138128.0465 | 137234.3483 |  | 1 | 234367.1195 | 138128.0465 | 371601.4678
heat_demand | 0.8 | 187493.6956 | 107560.8782 | 106793.2127 | Heat demand | 0.8 | 187493.6956 | 107560.8782 | 294286.9082
| 0.9 | 210929.6868 | 107745.4431 | 107135.4246 |  | 0.9 | 210929.6868 | 107745.4431 | 318065.1115
| 0.95 | 222646.3918 | 107821.2901 | 107287.7007 |  | 0.95 | 222646.3918 | 107821.2901 | 329934.0926
| 1 | 234360.6745 | 107889.3795 | 107419.8329 |  | 1 | 234360.6745 | 107889.3795 | 341780.5074
| 1.05 | 246056.6688 | 107958.0218 | 107548.1777 |  | 1.05 | 246056.6688 | 107958.0218 | 353604.8464
| 1.1 | 257835.0568 | 108011.8445 | 107659.1164 |  | 1.1 | 257835.0568 | 108011.8445 | 365494.1733
| 1.2 | 287491.1482 | 108106.3254 | 107839.4516 |  | 1.2 | 287491.1482 | 108106.3254 | 395330.5999
supply_temp_level | 323.15 | 234360.6745 | 107889.3795 | 107420.1615 | Supply temperature level | 323.15 | 234360.6745 | 107889.3795 | 341780.836
| 333.15 | 234360.6745 | 107889.3795 |  |  | 333.15 | 234360.6745 | 107889.3795 | 234360.6745
| 343.15 | 234360.6744 | 107889.3795 | 107420.1615 |  | 343.15 | 234360.6744 | 107889.3795 | 341780.836
| 353.15 | 234360.6745 | 107889.3795 | 107420.1615 |  | 353.15 | 234360.6745 | 107889.3795 | 341780.836
| 363.15 | 234360.6744 | 107889.3795 | 107420.1615 |  | 363.15 | 234360.6744 | 107889.3795 | 341780.836
supply_temp_reach | 5 | 234360.6745 | 53944.6897 | 53710.0808 | Supply temperature reach | 5 | 234360.6745 | 53944.6897 | 288070.7552
| 7.5 | 234360.6745 | 80917.0346 | 80565.1212 |  | 7.5 | 234360.6745 | 80917.0346 | 314925.7956
| 10 | 234360.6745 | 107889.3795 | 107420.1615 |  | 10 | 234360.6745 | 107889.3795 | 341780.836
| 12.5 | 234360.6745 | 134861.7243 | 134275.2019 |  | 12.5 | 234360.6745 | 134861.7243 | 368635.8764
| 15 | 234360.6745 | 161834.0692 | 161130.2423 |  | 15 | 234360.6745 | 161834.0692 | 395490.9168
| 17.5 | 234360.6745 | 188806.4141 | 187985.2827 |  | 17.5 | 234360.6745 | 188806.4141 | 422345.9571
| 20 | 234360.6745 | 215778.7589 | 214840.3231 |  | 20 | 234360.6745 | 215778.7589 | 449200.9975
substation_temp_difference | 15 | 189234.5862 | 108489.1631 | 108395.659 | Substation temperature difference | 15 | 189234.5862 | 108489.1631 | 297630.2453
| 20 | 185339.8483 | 108332.4009 | 108219.2378 |  | 20 | 185339.8483 | 108332.4009 | 293559.0862
| 25 | 239575.9569 | 108106.3254 | 107839.6602 |  | 25 | 239575.9569 | 108106.3254 | 347415.617
| 30 | 234360.6745 | 107889.3795 | 107420.1615 |  | 30 | 234360.6745 | 107889.3795 | 341780.836
| 35 | 234367.1195 | 107672.9603 | 106998.9422 |  | 35 | 234367.1195 | 107672.9603 | 341366.0617
| 40 | 234367.1195 | 107443.2926 | 106574.1373 |  | 40 | 234367.1195 | 107443.2926 | 340941.2568

## downward_energy
Sensitivity cases | Sensitivity values | Buildings | Network | Combined - LP | Sensitivity cases | Sensitivity values | Buildings | Network | Combined - LP
network_size | 0.001 | 502.4407 | 0.41018 | 0.41059 | Network size | 0.001 | 502.4407 | 0.41018 | 0.41059
| 0.01 | 5131.6675 | 30.1462 | 30.1412 |  | 0.01 | 5131.6675 | 30.1462 | 30.1412
| 0.1 | 50225.667 | 1874.3667 | 1873.0845 |  | 0.1 | 50225.667 | 1874.3667 | 1873.0845
| 1 | 503640.8469 | 108644.9648 | 108405.3468 |  | 1 | 503640.8469 | 108644.9648 | 108405.3468
pipe_lengths | 0.8 | 503640.8469 | 87013.2287 | 86919.8387 | Pipe lengths | 0.8 | 503640.8469 | 87013.2287 | 86919.8387
| 0.9 | 503640.8469 | 97834.433 | 97681.109 |  | 0.9 | 503640.8469 | 97834.433 | 97681.109
| 1 | 503640.8469 | 108644.9648 | 108405.5112 |  | 1 | 503640.8469 | 108644.9648 | 108405.5112
| 1.1 | 503640.8469 | 119443.3087 | 119107.2729 |  | 1.1 | 503640.8469 | 119443.3087 | 119107.2729
| 1.2 | 503640.8469 | 130239.3553 | 129780.3101 |  | 1.2 | 503640.8469 | 130239.3553 | 129780.3101
pipe_diameters | -1 | 405135.2026 | 81640.2808 | 81584.4949 | Pipe diameters | -1 | 405135.2026 | 81640.2808 | 81584.4949
| 0 | 503640.8469 | 108644.9648 | 108405.5112 |  | 0 | 503640.8469 | 108644.9648 | 108405.5112
| 1 | 502440.6621 | 139179.6708 | 138723.6103 |  | 1 | 502440.6621 | 139179.6708 | 138723.6103
heat_demand | 0.8 | 401952.5297 | 108494.216 | 108097.7327 | Heat demand | 0.8 | 401952.5297 | 108494.216 | 108097.7327
| 0.9 | 452136.4609 | 108586.3118 | 108262.4878 |  | 0.9 | 452136.4609 | 108586.3118 | 108262.4878
| 0.95 | 477140.5874 | 108619.002 | 108341.1322 |  | 0.95 | 477140.5874 | 108619.002 | 108341.1322
| 1 | 503640.8469 | 108644.9648 | 108405.3468 |  | 1 | 503640.8469 | 108644.9648 | 108405.3468
| 1.05 | 528334.5532 | 108684.9993 | 108466.6069 |  | 1.05 | 528334.5532 | 108684.9993 | 108466.6069
| 1.1 | 554840.9623 | 108709.6762 | 108515.7768 |  | 1.1 | 554840.9623 | 108709.6762 | 108515.7768
| 1.2 | 613487.5945 | 108748.1047 | 108611.9514 |  | 1.2 | 613487.5945 | 108748.1047 | 108611.9514
supply_temp_level | 323.15 | 503640.8469 | 108644.9648 | 108405.5112 | Supply temperature level | 323.15 | 503640.8469 | 108644.9648 | 108405.5112
| 333.15 | 503640.8469 | 108644.9648 |  |  | 333.15 | 503640.8469 | 108644.9648
| 343.15 | 503640.8469 | 108644.9648 | 108405.5112 |  | 343.15 | 503640.8469 | 108644.9648 | 108405.5112
| 353.15 | 503640.8469 | 108644.9648 | 108405.5112 |  | 353.15 | 503640.8469 | 108644.9648 | 108405.5112
| 363.15 | 503640.8469 | 108644.9648 | 108405.5112 |  | 363.15 | 503640.8469 | 108644.9648 | 108405.5112
supply_temp_reach | 5 | 503640.8469 | 54322.4824 | 54202.7556 | Supply temperature reach | 5 | 503640.8469 | 54322.4824 | 54202.7556
| 7.5 | 503640.8469 | 81483.7236 | 81304.1334 |  | 7.5 | 503640.8469 | 81483.7236 | 81304.1334
| 10 | 503640.8469 | 108644.9648 | 108405.5112 |  | 10 | 503640.8469 | 108644.9648 | 108405.5112
| 12.5 | 503640.8469 | 135806.206 | 135506.8889 |  | 12.5 | 503640.8469 | 135806.206 | 135506.8889
| 15 | 503640.8469 | 162967.4472 | 162608.2667 |  | 15 | 503640.8469 | 162967.4472 | 162608.2667
| 17.5 | 503640.8469 | 190128.6884 | 189709.6445 |  | 17.5 | 503640.8469 | 190128.6884 | 189709.6445
| 20 | 503640.8469 | 217289.9296 | 216811.0223 |  | 20 | 503640.8469 | 217289.9296 | 216811.0223
substation_temp_difference | 15 | 405878.1691 | 108938.3638 | 108884.2058 | Substation temperature difference | 15 | 405878.1691 | 108938.3638 | 108884.2058
| 20 | 404687.6407 | 108849.9632 | 108793.7923 |  | 20 | 404687.6407 | 108849.9632 | 108793.7923
| 25 | 511239.6621 | 108748.1047 | 108612.0557 |  | 25 | 511239.6621 | 108748.1047 | 108612.0557
| 30 | 503640.8469 | 108644.9648 | 108405.5112 |  | 30 | 503640.8469 | 108644.9648 | 108405.5112
| 35 | 502440.6621 | 108544.0927 | 108196.6135 |  | 35 | 502440.6621 | 108544.0927 | 108196.6135
| 40 | 502440.6621 | 108438.7433 | 107987.2615 |  | 40 | 502440.6621 | 108438.7433 | 107987.2615

## energy_use_ref
Sensitivity cases | Sensitivity values | Buildings | Network | Combined - LP | Sensitivity cases | Sensitivity values | Buildings | Network | Combined - LP
network_size | 0.001 | 14321.9111 | 14321.6657 | 14589.7215 | Network size | 0.001 | 14321.9111 | 14321.6657 | 14589.7215
| 0.01 | 144089.6692 | 144086.6018 | 146784.7745 |  | 0.01 | 144089.6692 | 144086.6018 | 146784.7745
| 0.1 | 1435667.5651 | 1435622.5191 | 1462409.8483 |  | 0.1 | 1435667.5651 | 1435622.5191 | 1462409.8483
| 1 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667513.8919 |  | 1 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667513.8919
pipe_lengths | 0.8 | 14380460.6479 | 14379343.7109 | 14648725.4918 | Pipe lengths | 0.8 | 14380460.6479 | 14379343.7109 | 14648725.4918
| 0.9 | 14390171.7427 | 14388805.4187 | 14658186.8191 |  | 0.9 | 14390171.7427 | 14388805.4187 | 14658186.8191
| 1 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667621.5242 |  | 1 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667621.5242
| 1.1 | 14409593.9324 | 14407649.1911 | 14677029.939 |  | 1.1 | 14409593.9324 | 14407649.1911 | 14677029.939
| 1.2 | 14419305.0272 | 14417031.6252 | 14686412.1352 |  | 1.2 | 14419305.0272 | 14417031.6252 | 14686412.1352
pipe_diameters | -1 | 14799818.4389 | 14798635.4571 | 15015095.221 | Pipe diameters | -1 | 14799818.4389 | 14798635.4571 | 15015095.221
| 0 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667621.5242 |  | 0 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667621.5242
| 1 | 14408614.9379 | 14406506.7009 | 14674682.6818 |  | 1 | 14408614.9379 | 14406506.7009 | 14674682.6818
heat_demand | 0.8 | 11539328.4597 | 11537370.077 | 11751822.9571 | Heat demand | 0.8 | 11539328.4597 | 11537370.077 | 11751822.9571
| 0.9 | 12969605.6486 | 12967823.6811 | 13209024.0377 |  | 0.9 | 12969605.6486 | 12967823.6811 | 13209024.0377
| 0.95 | 13684744.2431 | 13683035.8432 | 13937523.431 |  | 0.95 | 13684744.2431 | 13683035.8432 | 13937523.431
| 1 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667513.8919 |  | 1 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667513.8919
| 1.05 | 15115040.927 | 15113458.024 | 15395728.9955 |  | 1.05 | 15115040.927 | 15113458.024 | 15395728.9955
| 1.1 | 15835843.7699 | 15834311.6439 | 16131310.6637 |  | 1.1 | 15835843.7699 | 15834311.6439 | 16131310.6637
| 1.2 | 17294333.765 | 17292890.8621 | 17618880.0828 |  | 1.2 | 17294333.765 | 17292890.8621 | 17618880.0828
supply_temp_level | 323.15 | 14386009.8449 | 14315892.9089 | 14585276.1155 | Supply temperature level | 323.15 | 14386009.8449 | 14315892.9089 | 14585276.1155
| 333.15 | 14399882.8375 | 14398240.4746 |  |  | 333.15 | 14399882.8375 | 14398240.4746
| 343.15 | 14413755.8301 | 14480588.0403 | 14749966.9328 |  | 343.15 | 14413755.8301 | 14480588.0403 | 14749966.9328
| 353.15 | 14427628.8228 | 14562935.606 | 14832312.3415 |  | 353.15 | 14427628.8228 | 14562935.606 | 14832312.3415
| 363.15 | 14441501.8154 | 14645283.1717 | 14914657.7502 |  | 363.15 | 14441501.8154 | 14645283.1717 | 14914657.7502
supply_temp_reach | 5 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667621.5242 | Supply temperature reach | 5 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667621.5242
| 7.5 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667621.5242 |  | 7.5 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667621.5242
| 10 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667621.5242 |  | 10 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667621.5242
| 12.5 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667621.5242 |  | 12.5 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667621.5242
| 15 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667621.5242 |  | 15 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667621.5242
| 17.5 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667621.5242 |  | 17.5 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667621.5242
| 20 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667621.5242 |  | 20 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667621.5242
substation_temp_difference | 15 | 14164238.7424 | 14163240.1253 | 14379963.861 | Substation temperature difference | 15 | 14164238.7424 | 14163240.1253 | 14379963.861
| 20 | 14863176.603 | 14861967.5869 | 15081397.0448 |  | 20 | 14863176.603 | 14861967.5869 | 15081397.0448
| 25 | 14435066.4585 | 14433618.7035 | 14705382.1381 |  | 25 | 14435066.4585 | 14433618.7035 | 14705382.1381
| 30 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667621.5242 |  | 30 | 14399882.8375 | 14398240.4746 | 14667621.5242
| 35 | 14392946.3412 | 14391126.8361 | 14659302.4308 |  | 35 | 14392946.3412 | 14391126.8361 | 14659302.4308
| 40 | 14386009.8449 | 14384033.8666 | 14652210.6554 |  | 40 | 14386009.8449 | 14384033.8666 | 14652210.6554

## energy_use_flex
Sensitivity cases | Sensitivity values | Buildings | Network | Combined - LP | Sensitivity cases | Sensitivity values | Buildings | Network | Combined - LP
network_size | 0.001 | -268.0735 | -0.0054093 | -0.0056866 | Network size | 0.001 | -268.0735 | -0.0054093 | -0.0056866
| 0.01 | -2698.3563 | -0.20066 | -0.2285 |  | 0.01 | -2698.3563 | -0.20066 | -0.2285
| 0.1 | -26789.1993 | -9.1316 | -11.1054 |  | 0.1 | -26789.1993 | -9.1316 | -11.1054
| 1 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.5139 |  | 1 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.5139
pipe_lengths | 0.8 | -269280.1724 | -491.3077 | -574.4769 | Pipe lengths | 0.8 | -269280.1724 | -491.3077 | -574.4769
| 0.9 | -269280.1724 | -615.3561 | -762.7898 |  | 0.9 | -269280.1724 | -615.3561 | -762.7898
| 1 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 |  | 1 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496
| 1.1 | -269280.1724 | -908.5776 | -1231.8518 |  | 1.1 | -269280.1724 | -908.5776 | -1231.8518
| 1.2 | -269280.1724 | -1082.4998 | -1486.1795 |  | 1.2 | -269280.1724 | -1082.4998 | -1486.1795
pipe_diameters | -1 | -216376.7548 | -514.3531 | -567.4767 | Pipe diameters | -1 | -216376.7548 | -514.3531 | -567.4767
| 0 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 |  | 0 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496
| 1 | -268073.5426 | -1051.6243 | -1489.2619 |  | 1 | -268073.5426 | -1051.6243 | -1489.2619
heat_demand | 0.8 | -214458.8341 | -933.3378 | -1304.52 | Heat demand | 0.8 | -214458.8341 | -933.3378 | -1304.52
| 0.9 | -241206.774 | -840.8687 | -1127.0632 |  | 0.9 | -241206.774 | -840.8687 | -1127.0632
| 0.95 | -254494.1956 | -797.7119 | -1053.4315 |  | 0.95 | -254494.1956 | -797.7119 | -1053.4315
| 1 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.5139 |  | 1 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.5139
| 1.05 | -282277.8844 | -726.9774 | -918.4292 |  | 1.05 | -282277.8844 | -726.9774 | -918.4292
| 1.1 | -297005.9054 | -697.8317 | -856.6603 |  | 1.1 | -297005.9054 | -697.8317 | -856.6603
| 1.2 | -325996.4463 | -641.7793 | -772.4998 |  | 1.2 | -325996.4463 | -641.7793 | -772.4998
supply_temp_level | 323.15 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 | Supply temperature level | 323.15 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496
| 333.15 | -269280.1724 | -755.5853 |  |  | 333.15 | -269280.1724 | -755.5853
| 343.15 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 |  | 343.15 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496
| 353.15 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 |  | 353.15 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496
| 363.15 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 |  | 363.15 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496
supply_temp_reach | 5 | -269280.1724 | -377.7927 | -492.6748 | Supply temperature reach | 5 | -269280.1724 | -377.7927 | -492.6748
| 7.5 | -269280.1724 | -566.689 | -739.0122 |  | 7.5 | -269280.1724 | -566.689 | -739.0122
| 10 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 |  | 10 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496
| 12.5 | -269280.1724 | -944.4817 | -1231.687 |  | 12.5 | -269280.1724 | -944.4817 | -1231.687
| 15 | -269280.1724 | -1133.378 | -1478.0244 |  | 15 | -269280.1724 | -1133.378 | -1478.0244
| 17.5 | -269280.1724 | -1322.2743 | -1724.3618 |  | 17.5 | -269280.1724 | -1322.2743 | -1724.3618
| 20 | -269280.1724 | -1511.1707 | -1970.6992 |  | 20 | -269280.1724 | -1511.1707 | -1970.6992
substation_temp_difference | 15 | -216643.5829 | -449.2007 | -488.5467 | Substation temperature difference | 15 | -216643.5829 | -449.2007 | -488.5467
| 20 | -219347.7924 | -517.5623 | -574.5544 |  | 20 | -219347.7924 | -517.5623 | -574.5544
| 25 | -271663.7052 | -641.7793 | -772.3955 |  | 25 | -271663.7052 | -641.7793 | -772.3955
| 30 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496 |  | 30 | -269280.1724 | -755.5853 | -985.3496
| 35 | -268073.5426 | -871.1324 | -1197.6713 |  | 35 | -268073.5426 | -871.1324 | -1197.6713
| 40 | -268073.5426 | -995.4507 | -1413.1242 |  | 40 | -268073.5426 | -995.4507 | -1413.1242

## energy_cost_ref
Sensitivity cases | Sensitivity values | Buildings | Network | Combined - LP | Sensitivity cases | Sensitivity values | Buildings | Network | Combined - LP
network_size | 0.001 | 24096.571 | 24096.117 | 23861.7122 | Network size | 0.001 | 24096.571 | 24096.117 | 23861.7122
| 0.01 | 242605.4654 | 242600.0305 | 240166.2906 |  | 0.01 | 242605.4654 | 242600.0305 | 240166.2906
| 0.1 | 2415246.2925 | 2415164.9022 | 2391721.3086 |  | 0.1 | 2415246.2925 | 2415164.9022 | 2391721.3086
| 1 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985021.1827 |  | 1 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985021.1827
pipe_lengths | 0.8 | 24190702.6971 | 24189083.3454 | 23954743.5319 | Pipe lengths | 0.8 | 24190702.6971 | 24189083.3454 | 23954743.5319
| 0.9 | 24206315.4826 | 24204396.606 | 23970005.7718 |  | 0.9 | 24206315.4826 | 24204396.606 | 23970005.7718
| 1 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985236.4472 |  | 1 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985236.4472
| 1.1 | 24237541.0534 | 24234944.2778 | 24000436.299 |  | 1.1 | 24237541.0534 | 24234944.2778 | 24000436.299
| 1.2 | 24253153.8389 | 24250179.0466 | 24015604.173 |  | 1.2 | 24253153.8389 | 24250179.0466 | 24015604.173
pipe_diameters | -1 | 24653843.3995 | 24652119.4611 | 24463378.4163 | Pipe diameters | -1 | 24653843.3995 | 24652119.4611 | 24463378.4163
| 0 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985236.4472 |  | 0 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985236.4472
| 1 | 24235967.098 | 24233255.8583 | 23998693.0393 |  | 1 | 24235967.098 | 24233255.8583 | 23998693.0393
heat_demand | 0.8 | 19408768.1853 | 19406228.7976 | 19218361.518 | Heat demand | 0.8 | 19408768.1853 | 19406228.7976 | 19218361.518
| 0.9 | 21815348.2266 | 21812974.5415 | 21601710.6175 |  | 0.9 | 21815348.2266 | 21812974.5415 | 21601710.6175
| 0.95 | 23018638.2473 | 23016332.6961 | 22793368.3089 |  | 0.95 | 23018638.2473 | 23016332.6961 | 22793368.3089
| 1 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985021.1827 |  | 1 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985021.1827
| 1.05 | 25425257.2786 | 25423066.5489 | 25176721.6733 |  | 1.05 | 25425257.2786 | 25423066.5489 | 25176721.6733
| 1.1 | 26639875.7962 | 26637727.9793 | 26379618.2606 |  | 1.1 | 26639875.7962 | 26637727.9793 | 26379618.2606
| 1.2 | 29102881.4499 | 29100809.2342 | 28813068.0512 |  | 1.2 | 29102881.4499 | 29100809.2342 | 28813068.0512
supply_temp_level | 323.15 | 24199624.2888 | 24120589.4961 | 23886216.7321 | Supply temperature level | 323.15 | 24199624.2888 | 24120589.4961 | 23886216.7321
| 333.15 | 24221928.268 | 24219683.3798 |  |  | 333.15 | 24221928.268 | 24219683.3798
| 343.15 | 24244232.2472 | 24318777.2636 | 24084256.1623 |  | 343.15 | 24244232.2472 | 24318777.2636 | 24084256.1623
| 353.15 | 24266536.2264 | 24417871.1473 | 24183275.8774 |  | 353.15 | 24266536.2264 | 24417871.1473 | 24183275.8774
| 363.15 | 24288840.2056 | 24516965.031 | 24282295.5925 |  | 363.15 | 24288840.2056 | 24516965.031 | 24282295.5925
supply_temp_reach | 5 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985236.4472 | Supply temperature reach | 5 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985236.4472
| 7.5 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985236.4472 |  | 7.5 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985236.4472
| 10 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985236.4472 |  | 10 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985236.4472
| 12.5 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985236.4472 |  | 12.5 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985236.4472
| 15 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985236.4472 |  | 15 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985236.4472
| 17.5 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985236.4472 |  | 17.5 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985236.4472
| 20 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985236.4472 |  | 20 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985236.4472
substation_temp_difference | 15 | 23635311.583 | 23633742.4767 | 23444535.0086 | Substation temperature difference | 15 | 23635311.583 | 23633742.4767 | 23444535.0086
| 20 | 24816713.959 | 24814868.1757 | 24629534.7546 |  | 20 | 24816713.959 | 24814868.1757 | 24629534.7546
| 25 | 24289574.5069 | 24287507.9754 | 24047887.5726 |  | 25 | 24289574.5069 | 24287507.9754 | 24047887.5726
| 30 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985236.4472 |  | 30 | 24221928.268 | 24219683.3798 | 23985236.4472
| 35 | 24210776.2784 | 24208370.6873 | 23973882.3012 |  | 35 | 24210776.2784 | 24208370.6873 | 23973882.3012
| 40 | 24199624.2888 | 24197081.4796 | 23962563.036 |  | 40 | 24199624.2888 | 24197081.4796 | 23962563.036

## upward_energy
Sensitivity cases | Sensitivity values | Buildings | Network | Combined - LP | Sensitivity cases | Sensitivity values | Buildings | Network | Combined - LP
network_size | 0.001 | 770.5142 | 0.41559 | 0.41628 | Network size | 0.001 | 770.5142 | 0.41559 | 0.41628
| 0.01 | 7830.0237 | 30.3469 | 30.3697 |  | 0.01 | 7830.0237 | 30.3469 | 30.3697
| 0.1 | 77014.8663 | 1883.4983 | 1884.1899 |  | 0.1 | 77014.8663 | 1883.4983 | 1884.1899
| 1 | 772921.0193 | 109400.5501 | 109390.8608 |  | 1 | 772921.0193 | 109400.5501 | 109390.8608
pipe_lengths | 0.8 | 772921.0193 | 87504.5365 | 87494.3156 | Pipe lengths | 0.8 | 772921.0193 | 87504.5365 | 87494.3156
| 0.9 | 772921.0193 | 98449.789 | 98443.8988 |  | 0.9 | 772921.0193 | 98449.789 | 98443.8988
| 1 | 772921.0193 | 109400.5501 | 109390.8608 |  | 1 | 772921.0193 | 109400.5501 | 109390.8608
| 1.1 | 772921.0193 | 120351.8864 | 120339.1247 |  | 1.1 | 772921.0193 | 120351.8864 | 120339.1247
| 1.2 | 772921.0193 | 131321.8551 | 131266.4896 |  | 1.2 | 772921.0193 | 131321.8551 | 131266.4896
pipe_diameters | -1 | 621511.9574 | 82154.6339 | 82151.9716 | Pipe diameters | -1 | 621511.9574 | 82154.6339 | 82151.9716
| 0 | 772921.0193 | 109400.5501 | 109390.8608 |  | 0 | 772921.0193 | 109400.5501 | 109390.8608
| 1 | 770514.2047 | 140231.2952 | 140212.8722 |  | 1 | 770514.2047 | 140231.2952 | 140212.8722
heat_demand | 0.8 | 616411.3638 | 109427.5538 | 109402.2527 | Heat demand | 0.8 | 616411.3638 | 109427.5538 | 109402.2527
| 0.9 | 693343.2349 | 109427.1805 | 109389.551 |  | 0.9 | 693343.2349 | 109427.1805 | 109389.551
| 0.95 | 731634.7829 | 109416.7139 | 109394.5637 |  | 0.95 | 731634.7829 | 109416.7139 | 109394.5637
| 1 | 772921.0193 | 109400.5501 | 109390.8608 |  | 1 | 772921.0193 | 109400.5501 | 109390.8608
| 1.05 | 810612.4376 | 109411.9767 | 109385.0361 |  | 1.05 | 810612.4376 | 109411.9767 | 109385.0361
| 1.1 | 851846.8677 | 109407.5078 | 109372.4371 |  | 1.1 | 851846.8677 | 109407.5078 | 109372.4371
| 1.2 | 939484.0408 | 109389.884 | 109384.4512 |  | 1.2 | 939484.0408 | 109389.884 | 109384.4512
supply_temp_level | 323.15 | 772921.0193 | 109400.5501 | 109390.8608 | Supply temperature level | 323.15 | 772921.0193 | 109400.5501 | 109390.8608
| 333.15 | 772921.0193 | 109400.5501 |  |  | 333.15 | 772921.0193 | 109400.5501
| 343.15 | 772921.0193 | 109400.5501 | 109390.8608 |  | 343.15 | 772921.0193 | 109400.5501 | 109390.8608
| 353.15 | 772921.0193 | 109400.5501 | 109390.8608 |  | 353.15 | 772921.0193 | 109400.5501 | 109390.8608
| 363.15 | 772921.0193 | 109400.5501 | 109390.8608 |  | 363.15 | 772921.0193 | 109400.5501 | 109390.8608
supply_temp_reach | 5 | 772921.0193 | 54700.2751 | 54695.4304 | Supply temperature reach | 5 | 772921.0193 | 54700.2751 | 54695.4304
| 7.5 | 772921.0193 | 82050.4126 | 82043.1456 |  | 7.5 | 772921.0193 | 82050.4126 | 82043.1456
| 10 | 772921.0193 | 109400.5501 | 109390.8608 |  | 10 | 772921.0193 | 109400.5501 | 109390.8608
| 12.5 | 772921.0193 | 136750.6877 | 136738.576 |  | 12.5 | 772921.0193 | 136750.6877 | 136738.576
| 15 | 772921.0193 | 164100.8252 | 164086.2911 |  | 15 | 772921.0193 | 164100.8252 | 164086.2911
| 17.5 | 772921.0193 | 191450.9627 | 191434.0063 |  | 17.5 | 772921.0193 | 191450.9627 | 191434.0063
| 20 | 772921.0193 | 218801.1003 | 218781.7215 |  | 20 | 772921.0193 | 218801.1003 | 218781.7215
substation_temp_difference | 15 | 622521.752 | 109387.5644 | 109372.7525 | Substation temperature difference | 15 | 622521.752 | 109387.5644 | 109372.7525
| 20 | 624035.4331 | 109367.5255 | 109368.3467 |  | 20 | 624035.4331 | 109367.5255 | 109368.3467
| 25 | 782903.3673 | 109389.884 | 109384.4512 |  | 25 | 782903.3673 | 109389.884 | 109384.4512
| 30 | 772921.0193 | 109400.5501 | 109390.8608 |  | 30 | 772921.0193 | 109400.5501 | 109390.8608
| 35 | 770514.2047 | 109415.2252 | 109394.2848 |  | 35 | 770514.2047 | 109415.2252 | 109394.2848
| 40 | 770514.2047 | 109434.194 | 109400.3857 |  | 40 | 770514.2047 | 109434.194 | 109400.3857

## Legends
network_size | Network size
pipe_lengths | Pipe lengths
pipe_diameters | Pipe diameters
heat_demand | Heat demand
supply_temp_level | Supply temperature level
supply_temp_reach | Supply temperature reach
substation_temp_difference | Substation temperature difference